Pabianice 16.08.2018 r

Znak OKS 271.2a.2018

Wójt Gminy Pabianice

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie koncepcji i  projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach.

Niniejsze zamówienie będzie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie dotyczy wykonania koncepcji i projektu budowlanego rozbudowy istniejącego budynku szkolnego o sale gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i węzłem sanitarnym. Rozbudowa planowana jest od południowej strony szkoły. Załącznik nr 2. do zaproszenia do składania ofert zawiera mapkę z naniesieniami lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

- Orientacyjne wielkości charakterystyczne obiektu:

powierzchnia projektowana użytkowa   ok. 500 m² p.u.

Zestawienie pomieszczeń i powierzchni:

parter:

a) sala sportowa			ok. 350 m2 p.u.

b) magazyn sprzętu sport.	ok. 50 m2 p.u.

c ) WC dziewcząt			ok. 10 m2 p.u.

d ) p. nauczyciela WF		ok. 15 m2 p.u.

e) WC szatnia niepełnospr.	ok. 12 m2

f ) szatnie dziewcząt		ok. 25 m2

g) szatnie chłopców		ok. 25 m2

h) WC chłopców                              ok. 10 m2

i ) pomieszczenie sprzątaczek    ok. 4 m2

j)  świetlica z jadalnią                    ok. 70 m²

razem:				ok. 570 m2

Integralną częścią opisu zamówienia jest zał. nr 2 do zaproszenia – część graficzna mapka z przybliżonym naniesieniem lokalizacji inwestycji.

- Dokumentacja projektowa zawierać musi:

- koncepcję wraz z analizą rodzaju źródła ciepła i sposobu odprowadzenia ścieków. (Analizy pozwolą na wybór optymalnych rozwiązań technicznych dla projektowanej części budynku)

- projekt budowlany rozbudowy szkoły (profil podłużny, przekroje poprzeczne, szczegóły konstrukcyjne obejmujące wszystkie branże) wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie dokumentu zezwalającego na prowadzenie prac budowlanych związanych z rozbudową -4 egz.

b.	projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji sanitarnej – 4 egz.

c.	projekt instalacji elektrycznej - 4 egz. (podłączona do istniejącej w budynku

szkolnym)

d.	projekt instalacji wewnętrznej C.O. wraz z wybranym źródłem ciepła – 4 egz.

e.	przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie po -2 egz. wszystkich branż.

f.	szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż -2egz.

g.	wersje elektroniczną całej dokumentacji ( PDF) wszystkich branż

4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy mapę do celów projektowych.

5.  W ramach zaproponowanej ceny ofertowej Wykonawca dokona także jednokrotnej

aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie rozbudowy szkoły.

6.	 Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie pełnił nadzór autorski - do czasu

zakończenia rozbudowy szkoły.

7.	Przed przystąpieniem do prac projektowych Projektant zobowiązany jest do przedstawienia   Zamawiającemu wstępnej koncepcji architektonicznej oraz uzgodnień w zakresie rozwiązań projektowych i innych, związanych z planowaną inwestycją.

8.  Wymagany okres gwarancji 24 miesiące

9.  Termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2018 r.

10.	 Dokumentacje projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy
prawne, w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego

11. Warunki udziału w postępowaniu:

w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych sal gimnastycznych o powierzchni min. 300 m² każda  wraz z zapleczem sanitarnym Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych zamówień oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty i  wskazujące że  zostały prawidłowo ukończone.

12. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – waga 100%

13. Ofertę na formularzu oferty zgodnym z załączonym do mniejszego zaproszenia
wzorem (zał nr 1), należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r do godz. 1200 w formie:
pisemnej /osobiście, listownie/ na adres:

GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

NIP 731-191-39-30

Tel./fax 42 213 96 60 e-mail:  gmina@pabianice.gmina.pl

14.Osoby upoważnione do kontaktu:

Marcin Wieczorek - nr tel. 42 213 96 60 w 124

15. Warunki płatności : płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji wraz  kopią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę, 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

Gmina Pabianice zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w sytuacji kiedy najtańsza oferta będzie przewyższać ilość środków zarezerwowanych w budżecie i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów na przygotowanie oferty.